power(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/power>)

{

"value": 7476,

"dateTime": "2022-07-12T11:09:00-07:00"

}

thermal(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/thermal>)

{

"value": 28,

"dateTime": "2022-07-12T11:09:00-07:00"

}

health(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/health>)

{

"unsupported": 0,

"unknown": 4,

"fault": 4,

"normal": 20,

"components": [

{

"component": "SYSTEM",

"count": 4

},

{

"component": "VOLTAGE",

"count": 1

},

{

"component": "STORAGE",

"count": 0

},

{

"component": "FAN",

"count": 0

},

{

"component": "LOG\_SERVICE",

"count": 0

},

{

"component": "TEMPERATURE",

"count": 0

},

{

"component": "MEMORY",

"count": 0

},

{

"component": "PROCESSOR",

"count": 0

},

{

"component": "WATCHDOG",

"count": 0

},

{

"component": "MANAGER",

"count": 0

},

{

"component": "POWER\_SUPPLY",

"count": 0

},

{

"component": "MANAGEMENT\_PORT",

"count": 0

}

]

}

inventory(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/inventory>)

{

"totalDeviceCount": 28,

"supportedDeviceCount": 28,

"details": {

"resourceCategories": [

{

"categoryType": "PROCESSOR",

"categoryProperties": [

{

"categoryPropertyName": "ProcessorCount",

"categoryPropertyValue": "52"

}

]

},

{

"categoryType": "MEMORY",

"categoryProperties": [

{

"categoryPropertyName": "TotalCapacityGiB",

"categoryPropertyValue": "8128.0"

}

]

},

{

"categoryType": "STORAGE",

"categoryProperties": [

{

"categoryPropertyName": "DiskTotalCapacityGB",

"categoryPropertyValue": "75407.98"

}

]

}

]

}

}

serverFirmwareOutlier(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/serverFirmwareOutlier>)

{

"content": [

{

"model": "PSSF132202A",

"version": "S03",

"count": 1

}

]

}

maxInletTemperature(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/maxInletTemperature>)

{

"maxTemperature": 34,

"dcName": "DataON Labs"

}

deviceHealthStatistics(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/deviceHealthStatistics>)

{

"unsupported": 0,

"unknown": 4,

"fault": 4,

"normal": 20

}

coolingAnomaly(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/coolingAnomaly>)

{

"content": []

}

powerDataSummary(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/powerDataSummary?top=5&&startDateTime=2022-05-17T10:00%2B08:00>)

{

"topServerPowerDatas": [

{

"id": 3,

"name": "Cooper-n1",

"dateTime": "2022-07-04T23:00:00-07:00",

"power": 801

},

{

"id": 12,

"name": "Server - 10.4.7.45",

"dateTime": "2022-07-12T11:00:00-07:00",

"power": 789

},

{

"id": 14,

"name": "Server - 10.4.7.174",

"dateTime": "2022-07-04T23:00:00-07:00",

"power": 621

},

{

"id": 13,

"name": "superrock-bmc1.fastv2.dataonstorage.com",

"dateTime": "2022-07-04T23:00:00-07:00",

"power": 468

},

{

"id": 4,

"name": "superrock-n1",

"dateTime": "2022-07-04T23:00:00-07:00",

"power": 468

}

],

"peakPower": 9621

}

MaxInletTemperatureRooms(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/topInletTemperatureRooms?top=5>)

{

"content": [

{

"roomId": 17,

"roomName": "Lab",

"maxTempValue": 34,

"dcName": "DataON Labs",

"dcId": 15

}

],

"links": [

{

"rel": "self",

"href": "https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/topInletTemperatureRooms?top=5"

}

]

}

powerCapacity(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/powerCapacity>)

{

"powerCapacity": 10000,

"powerUsed": 7460

}

hotspots(<https://dcm.fastv2.dataonstorage.com:8643/DcmConsole/rest/datacenters/15/hotspots>)

{

"totalItems": 11,

"itemsPerPage": 10,

"page": 0,

"dataList": [

{

"deviceId": 5,

"entityName": "superrock-n2",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > superrock-n2",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 32

},

{

"deviceId": 6,

"entityName": "custdemo1",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > custdemo1",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 32

},

{

"deviceId": 7,

"entityName": "custdemo2",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > custdemo2",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 34

},

{

"deviceId": 8,

"entityName": "Server - 10.4.7.15",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > Server - 10.4.7.15",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 30

},

{

"deviceId": 12,

"entityName": "Server - 10.4.7.45",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > Server - 10.4.7.45",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 31

},

{

"deviceId": 13,

"entityName": "superrock-bmc1.fastv2.dataonstorage.com",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > superrock-bmc1.fastv2.dataonstorage.com",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 32

},

{

"deviceId": 14,

"entityName": "Server - 10.4.7.174",

"entityPath": [

24,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.4.7.0/24 > Server - 10.4.7.174",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 30

},

{

"deviceId": 34,

"entityName": "Server - 10.3.7.40",

"entityPath": [

37,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.3.7.0/24 > Server - 10.3.7.40",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 32

},

{

"deviceId": 35,

"entityName": "Server - 10.3.7.13",

"entityPath": [

37,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.3.7.0/24 > Server - 10.3.7.13",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 34

},

{

"deviceId": 36,

"entityName": "Server - 10.3.7.58",

"entityPath": [

37,

20,

17,

15

],

"entityPathStr": "DataON Labs > Lab > Back > 10.3.7.0/24 > Server - 10.3.7.58",

"dateTime": "2022-07-12T11:33:00-07:00",

"value": 34

}

]

}